## Slide 1
Федеральный округ | Северо-западный
Регион | Вологодская область
Наименование ПОО | БПОУ ВО Череповецкий технологический колледж
Статус ФПП (да/нет) | да
ФИО ответственного от ПОО, контакты (e-mail, тел.) | Шлепкина Галина Владимировна, zam_umr_chtk@mail.ru тел 8921-258-34-35
Специальность/профессия (в формате ХХ.ХХ.ХХ) | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))
Дисциплины | ПД.02 Физика и ОП.02 Основы электротехники
Разработчики | Денисова Наталья Васильевна
Тема, определенная ЦМС СПО | Тема 1.3 Электрические цепи переменного тока

## Slide 2
План занятия: | План урока:
Организационный этап занятия. | Вхождение в тему и создание условий для осознанного восприятия нового материала
2. Основной этап занятия | 1. Изложение нового материала. 2. Применение изученного материала - Решение кейса Виртуальная лабораторная работа Практическая работа
3. Заключительный этап занятия | 1. Диагностика 2. Подведение итогов, домашнее задание

## Slide 3
«Электрические цепи переменного тока с активным, индуктивным и ёмкостным сопротивлением».
Цель урока: сформировать понятие о активном и реактивном сопротивлении в цепи переменного тока, выяснить причины его появления.

## Slide 4: Заполнить таблицу

## Slide 6: 1. «АКТИВНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ В ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА»
Цепь с резистором R и соответствующая ей векторная диаграмма представлены на рис. 1.
Рисунок1 – Цепь переменного тока с резистором и ее векторная диаграмма
Ток, текущий через резистор U = Umax · cos(ωt) i = Imax· cos(ωt)

## Slide 7
2. «ИНДУКТИВНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ В ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА»
Векторная диаграмма и схема цепи представлена на рис. 2.
Рисунок 2 – Цепь переменного тока с индуктивностью, ее векторная диаграмма

## Slide 8
3. «ЕМКОСТНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ В ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА»
Цепь с конденсатором и соответствующая ей векторная диаграмма представлены на рис. 3.
Рисунок 3 – Цепь переменного тока с конденсатором, ее векторная диаграмма

## Slide 9
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ
Электротехническое устройство с потребляемой мощ­ностью 50 Вт и напряжением питания 110 В нужно включить в сеть переменного напряжения 220 В частотой 50 Гц. Найти емкость конденсатора, ко­торый необходимо подключить последовательно данному устройству, чтобы скомпенсировать избыточное напряжение.
Электротехническое устройство с потребляемой мощ­ностью 50 Вт и напряжением питания 110 В нужно включить в сеть перемен­ного напряжения 220 В частотой 50 Гц. Найти емкость конденсатора, ко­торый необходимо подключить последовательно данному устройству, чтобы скомпенсировать избыточное напряжение.

## Slide 11: Цель работы: изучить превращения электрической энергии в магнитную энергию и наоборот, в случае с незатухающими LC-колебаниями
Виртуальная лабораторная работа «LC-колебания»

## Slide 12: РЕШЕНИЕ КЕЙСОВ

## Slide 13: Практическая работа «Снятия внешней вольтамперной характеристики сварочного трансформатора» Цель работы: ознакомиться с требованиями к источникам питания для электродуговой сварки; изучить принцип работы сварочного трансформатора и метод регулирования сварочного тока. Ознакомиться с вольт-амперной статической характеристикой дуги; снять внешние характеристики сварочного трансформатора

## Slide 15
Подведение итогов.